采购设备清单

| 序号 | 产品名称 | 规格、技术参数、性能要求及服务要求 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双头应急灯 | 光源类型：LED双头设计 额定电压：220V交流电 应急时间：90分钟 安装方式：壁挂式 | 179 | 盏 |
| 2 | 疏散指示牌 | 国标，供电电压：220V；灯具的光源亮度应保持在100流明以上，确保指示灯在各种光照条件下都能清晰可见。 | 131 | 盏 |
| 3 | 安全出口 标志牌 | 国标，供电电压：220V；灯具的光源亮度应保持在100流明以上，确保指示灯在各种光照条件下都能清晰可见。 | 4 | 盏 |